武汉重工铸锻有限责任公司

2020年环境突发事件应急演练计划

为了进一步加强危险废物集中收集处置过程中安全管理工作，切实提升公司员工的环保意识和应对环境突发事件能力，确保一旦发生危险废物环境影响事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，把事故对环境危害降到最低限度，特编制2020年危险废物突发环境事件应急演练计划。

一、应急演练领导小组成员

总指挥：林春生

现场指挥：余常青

现场作业人员：陆群  宋鹏飞  陈晶

现场救援组：安技环保部   重机厂  物资公司

二、应急演练时间

2020年1月14日

三、应急演练地点

武汉重工铸锻有限责任公司厂区内部

四、应急演练内容

假设重机厂在转运废油水进入物资公司危废仓库过程中，桶装废油水发生泄漏，存在污染环境和火灾危险。

重机厂转运人员立即组织现场作业人员对泄漏废油水进行封堵，安技环保部现场监督人员进行现场指导并报告部门领导，物资公司危废仓库管理人员向本单位领导报告。物资公司领导余常青赶到现场进行指挥。安技环保部部长王少兵赶到现场协调援救，组织监控现场危害情况，评估危害等级，并向公司领导汇到情况。

五、应急演练器材保障及注意事项

1、演练物资：过跨平车一辆、龙门吊车一台、废油水一桶、空油桶一只、铁锹一把、小灰桶2只、破布和木屑、沙袋和砂若干

2、演练注意事项

现场记录、摄像摄影、演练总结由安技环保部负责，现场抢险由物资公司负责、重机厂协助。

六、应急演练过程模拟

（一）模拟事故并紧急处置、报告

1、重机厂危废管理人员陆群在6B厂房内将本单位产生的废油水转运到中跨的物资公司危废仓库，安技环保部宋鹏飞执行现场监督，物资公司仓库保管员准备接受入库。

2、陆群操作龙门吊从过跨平车上起吊废油水进入危废仓库落地时发生意外倾翻，废油水倾倒于入口处，桶内废油水从脱落的封盖口流出，漫流到库外过跨平车轨道处，并沿轨道沟流动。

3、重机厂操作人员陆群立即取用6B厂房门口沙袋封堵过道沟槽，安技环保部宋鹏飞协助处置，物资公司保管员向领导余常青报告情况。

4、物资公司领导余常青接到报告立即赶到现场，指挥现场人员采取措施控制险情，并向公司分管领导林春生报告。按技环保部宋鹏飞同时将情况报告部门领导王少兵。

（二）启动预案并应急处置

1、总指挥林春生接到报告赶到现场，分析情况后宣布立即启动《突发危险废物泄漏引起环境事件应急处置预案》。指令现场指挥余常青立即组织应急物资和人员开展应急处置。

2、现场指挥余常青调集仓库铁锹、小灰桶、破布到达现场，用于现场开展漏油回收和清理工作。重机厂操作人员陆群组织木屑用于现场地面清理。

3、现场人员在余常青指挥下采取应急措施：首先熄灭所有明火、隔绝一切火源，防止发生燃烧和爆炸；废油水现场用沙土围堤，回收物料，避免进入下水道等排水系统，剩余液体用木屑吸附，并将木屑回收。

4、安技环保部部长王少兵带领部门人员赶到现场协调处置，判断污染情况，指导现场清理和废弃物收集处置，并设置现场警戒，禁止无关人员进入。

（三）应急评估和事故调查

1、安技环保部王少兵组织对突发事件危害进行评估，调查事故发生原因。重点核实泄漏危险废物的种类、数量，查看并记录事故现场状况，对人身的伤害，对设备、物体的损害，以及事故破坏范围、污染物排放情况、污染途径、危害程度、周围环境状况等，并编写现场勘查笔录。

2、总指挥组织现场应急人员针对处理后的现场环境状况进行评估，判断是否终止应急状态。

（四）应急终止

1、现场处置后经指挥部会商，判定污染事故已得到有效控制并且区域的环境污染已经基本消除。经采取一系列应急处理处置措施后，污染潜在影响已消除。

2、总指挥林春生总经理发出停止应急状态的指令。

3、各应急人员按指令恢复正常生产，应急结束。

（五）应急总结

应急响应终止后，安技环保部对应急演练过程进行总结并报总指挥审核。

总结内容一般包括：调查污染事故的发生原因和性质；评估处污染事故的危害范围和危险程度；查明人员伤亡情况；影响和损失评估、遗留待解决的问题等。应急过程的总结及改进建议包括：应急预案是否科学合理；应急组织机构是否合理；应急队伍能力是否需要改进；响应程序是否与应急任务相匹配；采用的应急物资是否能够满足应急响应工作的需要；采取的防护措施和方法是否得当；防护设备是否满足要求等。

安 技 环 保 部

2020年1月5日